## Wartungsprotokoll - RWM
Wartungsprotokoll
für Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676
Liegenschaftsverwaltung Jakob Kreilinger, Zengerstrasse 5, 85399 Hallbergmoos
Grunddaten
Mieter/Mieterin 1
Mieter/Mieterin 2
Mietwohnung
Straße, Haus-Nr. |  |  |  |  | PLZ |  |  |  | Ort
Zengerstrasse 5 |  |  |  |  | 85399 |  |  |  | Hallbergmoos
Geschoss
Wartung und Pflege
Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN 14676 mindestens einmal
jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:
• Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.
• Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel!
• Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders.
Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden!
• In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen.
Nicht mit Pressluft reinigen!
• Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.
• Bitte Herstellerangaben zur Wartung in der Bedienungsanleitung beachten!
Prüfprotokoll | ( a = EG; b = 1.OG; c = 2.OG; d = Liegenschaftsverwaltung)
Raum | Zu prüfen durch: | Prüfung durchgef. (ja/nein) |  |  |  | Überprüfungsergebnis (i.O./n.i.O.) |  |  |  |  | Zu ersetzen bis: (nur bei Lithium-Batterien) | Hersteller-/Typenbezeichnung
|  | Rauchmelder entstaubt? | Verschmutzungen entfernt? | Melder über Prüftaste geprüft? | Änderungen im Objekt? | Montageort (1) | Umgebung (2) | Raucheindring-öffnung (3) | Beschädigungen (4) | Funktionstest (5)
Abstellraum | -
Bad | c
Balkon | -
Büro | c
Flur/Diele | a/b/c
Galerie | -
Garage Nord | -
Garage Süd | c
Garagenkeller Süd | c
Garagenspeicher Nord | -
Garagenspeicher Süd | -
Heizungsraum | c
Kellerabteil Süd/West | c
Kellerzimmer Nord/Ost | -
Kellerzimmer Süd/Ost | -
Kellerzimmer Süd/West | -
Kinderzimmer | a/b/c
Küche | a/b/c
Loggia | -
Schlafzimmer | a/b/c
Terrasse | -
Treppenhaus | a/b/c
Vorratsraum | c
WC | c
Wohnzimmer | a/b/c
Bemerkungen
Legende
(1) Montageort: In der Regel mittig unter der Decke?
(2) Umgebung: Ist die Umgebung von 0,5m frei von Hindernissen?
(3) Raucheindringöffnung: Sind die Öffnungen frei? Versperren keine Abdeckungen, Stäube oder Schmutz den Raucheintritt? Wurde der Rauchwarnmelder überstrichen?
(4) Beschädigungen: Ist der Rauchwarnmelder äußerlich beschädigt?
(5) Funktionstest: Betätigen und auf Warnsignal achten. Wird kein Warnsignal abgegeben, so ist die Batterie des Rauchwarnmelders zu ersetzen. Ist der Rauchwarnmelder nach Batteriewechsel nicht funktionsfähig, muss er ersetzt werden. Bei Rauchwarnmeldern mit nicht austauschbaren Batterien ist der Rauchwarnmelder auszuwechseln.
Haltbarkeit des Rauchwarnmelders | [6 empty] | Hersteller-/Typenbezeichnung des Rauchwarnmelders
Hiermit bestätigen wir, dass die Wartung der oben aufgeführten Rauchwarnmelder unter
Beachtung der jeweils zum Kaufzeitpunkt gültigen Anwendungsnorm für Rauchwarnmelder DIN 14676 sowie der
Montage- und Bedienungsanleitung des Herstellers erfolgt ist.
Dem Mieter ist eine Gebrauchsanweisung für die installierten Rauchwarnmelder zur Verfügung gestellt worden.
Bitte übergeben Sie das Formular ausgefüllt spätestens 14 Tage nach Jahreswechsel oder Beendigung Ihres Mietverhältnisses
an Ihre Hausverwaltung/Liegenschaftseigentümer.
Dieses Formular sowie weitere Info´s stehen Ihnen unter: | [11 empty] | https://www.zengerstrasse5.de
mit Ihrem Benutzernamen und Passwort zur Einsicht und Download bereit.
Ort, Datum
Unterschrift des/der Mieter od. eines bevollmächtigten Vertreters
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
________________________